Общество с ограниченной ответственностью

«УК «ЯИК»

ООО «УК «ЯИК»

460009г. Оренбург,  пр-кт.  Братьев Коростелевых, 13

Тел., 45-45-04, диспетчер 43-68-69

e-mail: ukyaik@yandex.ru

ОГРН 1165658054990  ИНН 5611077038 КПП 561101001

_________________________________________________________________________________________________________________________

Выполнение                                                                                                                                                                                                     текущих  ремонтных работ на жилом фонде  ООО «УК «ЯИК» в 2019 г.

| Адрес МКД | Вид ремонта | Объем |
| --- | --- | --- |
| Ул. Фурманова, д.24 | Косметический ремонт входных групп и цоколя | 35 кв.м. |
|  | Ремонт выхода и двери на чердак | 1 |
|  | Замена светильников на светодиодные | 20 шт. |
|  | Частичный ремонт кровли(вокруг фановых труб, частичный ремонт отливов) | 12 кв.м. |
|  | Частичный ремонт фасада | 8 кв.м. |
|  | Ремонт балконной плиты кв.№75 | 1 |